会宁县汉家岔镇人民政府

关于对微信公众平台反映自来水问题的

答  复

会宁县水务局：

2020年5月14日塔寺岔村大庄组村民王虎娃反映的自来水管道堵塞问题已收悉，我镇高度重视，成立了专门的调查组，对反映的情况进行了详实的调查核实，现将调查处理情况报告如下：

信访人王虎娃，男，系汉家岔镇塔寺岔村大庄组村民，家中共有3人，属我镇建档立卡贫困户，其家庭成员为：户主王虎娃、王虎珀（兄长）、马巧梅（母亲）。

关于信访人王虎娃所反映的“水卡插入水表后无水，经检查是水管堵塞。河坪水厂工作人员认为偷水，给予200元罚款”的问题，经调查，该农户在河坪水厂工作人员例行检查时发现，水表已被农户拆除，但有一根水管接入水窖，水流量很小，所以河坪水厂工作人员现场认为该农户有偷水嫌疑，罚款200元并当场开具了罚款票据，该农户缴纳罚款后，河坪水厂人员现场为其安装了水表。事后，因水流量小，村两委负责人及水管员随即将水阀剪断排查，发现管道在焊接时有堵塞，为了保证农户及时正常稳定用水，镇村负责人及时组织将管道维修接通，并安装了水表，目前供水正常。

特此报告。

汉家岔镇人民政府

2020年5月19日