会环发〔2021〕126号

白银市生态环境局会宁分局

关于会宁县第二人民医院建设核酸检测实验室及设备购置项目环境影响报告表的批复

会宁县卫生健康局：

你单位报来的《会宁县第二人民医院建设核酸检测实验室及设备购置项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。我局组织有关专家对《报告表》进行了技术审查。环评单位根据专家组审查意见对《报告表》进行了补充、修改。经局务会审查通过，现批复如下：

- 一、项目位于会宁县河畔镇，医院建设有医技楼、住院部、消毒中心、氧气中心等公用工程。新建钢结构核酸检测实验室一座，建筑面积234.44平方米，配套实时荧光定量PCR仪、生物安全柜、全自动核酸提取仪（96通道）、全自动高压蒸气灭菌器、低温冷藏箱各一台及其他检测设备。拆除4吨燃煤锅炉，新建1台4吨的生物质锅炉，项目总投资251.4087万元，其中环保投资23.7万元，占总投资9.4%。项目符合国家产业政策，根据《报告表》结论和专家组评审意见，项目在全面落实各项污染物防治措施和生态保护措施的前提下，对周围环境影响较小，项目建设可行。

- 二、建设单位应认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施和生态保护措施，确保施工期和运营期各类污染物达标排放，重点做好以下工作：

- 1、做好大气污染防治工作。核酸检测实验室样品制备区有机试剂废气经收集后由自带高效过滤器过滤后以无组织形式排放；生物质锅炉烟气采用布袋除尘处理后通过35m高的排气筒排放。

- 2、做好废水处理工作。

- 核酸检测实验室废水通过实验室污水处理系统（沉淀+精密过滤系统+臭氧消毒）后排入医院污水处理系统（化粪池+二氧化氯消毒粉）；处理后经城镇污水管网排至会宁县河畔镇污水处理厂处理；待医院感染科楼完成建设后，医院综合废水统一进入新建的污水处理站处理，废水浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中预处理标准，经城镇污水管网排至会宁县河畔镇污水处理厂处理；锅炉废水进入城镇污水管网进入河畔镇污水处理厂处理，不得外排。

- 3、加强噪声污染防治工作。

- 选用高效低噪声设备、安装减振底座、车间隔声等满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

- 4、落实固体废物处置措施。

- 危险废物集中收集后暂存于危废暂存间随时交由有资质的单位进行处理；污泥消毒、脱水处理后密闭封装委托有资质单位安全处理；废离子交换树脂经收集后出售给回收单位，生活垃圾用垃圾桶收集后定期运指定地点填埋处理。

- 三、如项目的性质、规模、地点、采用的工艺等发生重大变动，环评文件须报我局重新审批。

四、严格落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施。

五、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目投运前，应依法依规办理排污许可手续，项目竣工后，按照相关法律法规要求开展竣工环境保护验收工作。

六、你单位应按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

白银市生态环境局会宁分局

2021年11月26日

白银市生态环境局会宁分局               2021年11月26日印发