## Sheet1
会宁县2021年度扶贫项目资产确权登记表
填报单位: .
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 项目资产类别 | 项目实施单位 | 项目主管部门 | 项目实施地点 |  | 顼目建设规模及内容 | 构建年度 | 建成时间 | 预计使用年限 | 县级安排资金文号 | 安排资金来源 | [6 empty] | 决算报账金额 （万元） | 是否形成扶贫资产（实物资产或股权类资产） | 资产权属 （个人/集体/国有 | 所有权人 | 使用权人 | 资产处置 | 资产状态（在用/ 报废 /损毁） | 资产后续管护 主体和责任
[6 empty] | 乡镇 | 村 | [5 empty] | 财政衔接 资金 | 东西部协作资金 | 中央定点帮扶资金 | 整合资金 | 帮扶资金 | 其他 | 小计 | [7 empty] | 管护单位 | 管护人
二 | 公益性资产
1 | 会水第0007号 | 会宁县苦河沟综合治理工程 | 公益性资产 | 会宁县水利建设工作站 | 会宁县水务局 | 会师镇 | 南十村 | 苦河沟新建排洪箱涵总长1098米，进口段10米。 | 2021 | 2021 | 15 | 会财经发〔2021〕9号、会财金发〔2020〕7号 | [5 empty] | 3232.68 | 3232.68 | 3159.42 | 实物资产 | 集体 | 会宁县祖厉河河道管理所 | 会宁县祖厉河河道管理所 |  | 在用 | 会宁县祖厉河河道管理所 | 宋飞权
2 | 会水第0008号 | 河畔镇李家塬村洪涝灾害防治工程 | 公益性资产 | 会宁县水利建设工作站 | 会宁县水务局 | 河畔镇 | 李家塬村 | 新建蓄水池1座，容积6000m3。营造人工水面环境，改善人居环境，防治洪水对下游沟道冲刷。 | 2021 | 2021 | 15 | 会财农发〔2020〕106号 | [5 empty] | 50 | 50 | 50 | 实物资产 | 集体 | 会宁县河畔镇人民政府 | 河畔镇李家塬村民委员会 |  | 在用 | 李家塬村民委员会 | 朱广春
3 | 会水第0009号 | 会宁县草滩镇鸡毛沟山洪灾害防治工程 | 公益性资产 | 会宁县水利建设工作站 | 会宁县水务局 | 草滩镇 | 孔寨村 | 新建排洪渠1450m，沿现有土渠布置，新建消力池4座，涉及鸡毛沟两侧。 | 2021 | 2021 | 15 | 会财农发〔2020〕106号 | [5 empty] | 100 | 100 | 100 | 实物资产 | 集体 | 会宁县草滩镇人民政府 | 草滩镇孔寨村名委员会 |  | 在用 | 草滩镇孔寨村名委员会 | 刘勇麟
4 | 会水第0010号 | 会宁县脱贫攻坚农村饮安全提升改造工程 | 公益性资产 | 会宁县农村饮水安全工作站 | 会宁县水务局 | 甘沟 |  | 甘沟水厂安装消毒加药设备1台套 | 2021 | 2021 | 15 | 会财农发〔2021〕2号 | [5 empty] | 42.64 | 42.64 | 42.64 | 实物资产 | 集体 | 甘沟驿农村饮水供水工程管理所 | 甘沟驿农村饮水供水工程管理所 |  | 在用 | 甘沟驿农村饮水供水工程管理所 | 刘维彪
5 | 会水第0011号 | 会宁县脱贫攻坚农村饮安全提升改造工程 | 公益性资产 | 会宁县农村饮水安全工作站 | 会宁县水务局 | 会师镇 |  | 南部水厂安装消毒加药设备1台套，侯川配水干管为PE100级聚乙烯管材2783m，公称外径（dn）315长2103m,公称压力为1.6Mpa，其中顶管施工1315m，管槽开挖埋设788m；公称外径（dn）280长680m,公称压力为1.6Mpa。抢修DN280PVC管18m，新建阀井3座。党家岘乡更换配水管网DN32PE管1.6Mpa 2580m。 | 2021 | 2021 | 15 | 会财农发〔2021〕2号 | [5 empty] | 257.36 | 257.36 | 257.36 | 实物资产 | 集体 | 南部农村饮水工程管理所 | 南部农村饮水工程管理所 |  | 在用 | 南部农村饮水工程管理所 | 史军锐
6 | 会水第0012号 | 大沟镇大沟村均家湾沟水毁修复 | 公益性资产 | 会宁县水利建设工作站 | 会宁县水务局 | 大沟镇 | 大沟村 | 在大沟镇均家湾沟起点位置回填土方，补充新建G309线排水边沟70m，新建10m过水管涵1道，将汇集流水引入已建箱涵预留口顺畅排走，在已建箱涵出口延续新建排洪渠470m，防治洪水对下游沟道冲刷，保护两岸农田及基础设施。 | 2021 | 2021 | 15 | 会财农发〔2021〕28号 | [5 empty] | 50 | 50 | 50 | 实物资产 | 集体 | 会宁县大沟镇人民政府 | 大沟镇大沟村村民委员会 |  | 在用 | 大沟镇大沟村村民委员会 | 安雪峰
7 | 会水第0013号 | 会宁县2021年米峡水库安全鉴定维修养护项目 | 公益性资产 | 会宁县水利建设工作站 | 会宁县水务局 | 中川镇 | 老鸦村 | 对米峡水库溢洪道进口段进行衬砌，溢洪道泄水陡坡右岸土方夯填6594m³，溢洪道陡坡末端新建护坦100㎡，洪泄洞末端挑流鼻坎进行维修加固。 | 2021 | 2021 | 15 | 会财农发〔2021〕61号 | [5 empty] | 50 | 50 | 50 | 实物资产 | 集体 | 会宁县水务局北川渠水管所 | 会宁县水务局北川渠水管所 |  | 在用 | 会宁县水务局北川渠水管所 | 吴彩东
8 | 会水第0014号 | 会宁县2021年人饮、灌溉供水能力提升改造工程 | 公益性资产 | 会宁县水利建设工作站 | 会宁县水务局 | 甘沟驿镇 | 吉酉村 | 甘沟人饮工程：（1）吉酉1号泵站：更换多级离心泵（D46-30*6）2台，水泵电机（200L2-2）2台，DN100蝶阀2个，DN100闸阀2个，DN100止回阀2个，DN100法兰传力伸缩接头2个，软启动控制柜1台。 （2）吉酉2号泵站：更换多级离心泵（D46-30*6）2台，水泵电机（200L2-2）2台，DN100蝶阀2个，DN100闸阀2个，DN100止回阀2个，DN100法兰传力伸缩接头2个，软启动控制柜1台，变压器（50KVA）1台，更换电缆线50m。 （3）吉酉3号泵站：更换多级离心泵（D46-30*6）2台，水泵电机（200L2-2）2台，DN100蝶阀2个，DN100闸阀2个，DN100止回阀2个，DN100法兰传力伸缩接头2个，软启动控制柜1台，变压器（50KVA）1台，更换电缆线50m。 | 2021 | 2021 | 15 | 会财农发〔2021〕66号 | [5 empty] | 29.5462 | 29.5462 | 29.5462 | 实物资产 | 集体 | 甘沟驿农村饮水供水工程管理所 | 甘沟驿农村饮水供水工程管理所 |  | 在用 | 甘沟驿农村饮水供水工程管理所 | 刘维彪
9 | 会水第0015号 | 会宁县2021年人饮、灌溉供水能力提升改造工程 | 公益性资产 | 会宁县水利建设工作站 | 会宁县水务局 | 白草塬镇 | 西坡村 | 白草塬灌溉工程：（1）1号泵站：改造出水口1座，引水渠改造226m，新建彩钢棚1座（36.8m2），新建截水墙4m、泵房四周新建三角排水沟87m、埋设排水管16m、场地硬化468m2。 （2）2泵站：改造引水渠1017m，泵房新建彩钢棚1座（36.8m2），新建涵洞2座，新建截水墙4m、泵房四周新建三角排水沟87m、埋设排水管16m、场地硬化414m2。 | 2021 | 2021 | 15 | 会财农发〔2021〕66号 | [5 empty] | 105.4106 | 105.4106 | 105.4106 | 实物资产 | 集体 | 白草塬水管所 | 白草塬水管所 |  | 在用 | 白草塬水管所 | 张旭刚
10 | 会水第0016号 | 会宁县2021年人饮、灌溉供水能力提升改造工程 | 公益性资产 | 会宁县水利建设工作站 | 会宁县水务局 | 柴家门镇 | 鸡儿咀村 | 西河渠灌溉工程：引水渠渠道改造1329m，其中：鸡儿嘴至十里铺段1200m、祝家湾段45m、井家岔段84m，涵洞维修加固1座，2号泵站更换型号为（300S-19A）水泵3台、更换水泵电机型号为（YE3-225M4-45kw）3台。 | 2021 | 2021 | 15 | 会财农发〔2021〕66号 | [5 empty] | 114.9113 | 114.9113 | 114.9113 | 实物资产 | 集体 | 西河渠水管所 | 西河渠水管所 |  | 在用 | 西河渠水管所 | 姚玉峰
11 | 会水第0017号 | 会宁县2021年人饮、灌溉供水能力提升改造工程 | 公益性资产 | 会宁县水利建设工作站 | 会宁县水务局 | 侯家川镇 | 葛家潭村 | 南部人饮工程：（1）水库提水泵站：新建泵基础2座，更换双吸泵2台（型号为KQSN150-M7/283），更换水泵电机2台（型号为315S-2），加装软启动控制柜1台，更换阀门4台，更换止回阀2个，更换法兰传力伸缩接头4个（其中：DN200伸缩接头2个，DN250伸缩接头2个），加装压力表2个，新增电缆20m。 （2）侯川6号泵站：新建泵基础1座，增加多级离心泵（D46-30*3）1台，增加型号为（180M-2）水泵电机1台，增加法兰传力伸缩接头4个（其中：DN150伸缩接头1个、DN100伸缩接头1个），增加闸阀2个，增加止回阀1个，增加压力表1个，增加软启动控制柜1台。 （3）侯川7号泵站：新建泵基础1座，增加多级离心泵（D46-30*3）1台，增加型号为（180M-2）水泵电机1台，增加法兰传力伸缩接头4个（其中：DN150伸缩接头1个、DN100伸缩接头1个），增加闸阀2个，增加止回阀1个，增加压力表1个，增加软启动控制柜1台。 | 2021 | 2021 | 15 | 会财农发〔2021〕66号 | [5 empty] | 26.6569 | 26.6569 | 26.6569 | 实物资产 | 集体 | 南部农村饮水工程管理所 | 南部农村饮水工程管理所 |  | 在用 | 南部农村饮水工程管理所 | 史军锐
12 | 会水第0019号 | 会宁县平头川镇抗旱水源农村饮水供水能力提升工程 | 公益性资产 | 会宁县水利建设工作站 | 会宁县水务局 | 平头川镇 | 张咀村 | 新建2000m³蓄水池1座；进出水阀井2座。 | 2021 | 2021 | 15 | 会财农发〔2021〕76号 | [5 empty] | 100 | 100 | 100 | 实物资产 | 集体 | 会宁县平头川镇人民政府 | 张咀村民委员会 |  | 在用 | 张咀村民委员会 | 吴耀峰
13 | 会水第0020号 | 会宁县甘沟驿水库一期工程 | 公益性资产 | 会宁县水利建设工作站 | 会宁县水务局 | 甘沟驿镇 | 甘沟村 | 建注入式水库1座，总库容92万m3，形状为规则的圆角长方形，坝体为复合土工膜防渗的碾压式均质土坝，库底尺寸180mx160m，库口尺寸285mx265m，设计水深19.20m，坝顶高程1616.50m，最水库高21.0m。配套分水节制闸1座，引水管道140m，提水泵站1座，安装机电设备3台套，装机 165kw。 | 2021 | 2021 | 15 | 会财金发〔2021〕4号、会财农发〔2021〕27号、会财农发〔2021〕106号 | [5 empty] | 4133.67 | 4133.67 | 4133.67 | 实物资产 | 集体 | 甘沟驿农村饮水供水工程管理所 | 甘沟驿农村饮水供水工程管理所 |  | 在用 | 甘沟驿农村饮水供水工程管理所 | 刘维彪
合计 | [17 empty] | 8292.875 | 8292.875 | 8219.615