附件1

实施强制管理的计量器具目录

| 一级序号 | 二级序号 | 一级目录 | 二级目录 | 监管方式 | 强检方式 | 强检范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （1） | 体温计 | 体温计 | 型式批准 强制检定 | 玻璃体温计只做型式批准和首次强制检定，失准报废;其他体温计周期检定 | 用于医疗卫生:医疗机构对人体温度的测量 |
| 2 | （2） | 非自动衡器 | 非自动衡器 | 型式批准 强制检定 | 周期检定 | 用于贸易结算:商品、包裹、行李、粮食等的称重 |
| 3 | （3） | 自动衡器 | 动态汽车衡(车辆总重计量) | 型式批准 强制检定 | 周期检定 | 用于安全防护:车辆超限超载的称重 用于贸易结算:商品的称重 |
| 4 | （4） | 轨道衡 | 轨道衡 | 型式批准 强制检定 | 周期检定 | 用于贸易结算:商品的称重 |
| 5 | （5） | 计量罐 | 铁路计量罐(车) | 强制检定 | 周期检定 | 用于贸易结算:液体容积的测量 |
|  | （6） |  | 船舶液货计量舱(供油船舶计量舱、船舶污油舱、污水舱、运输船舶计量舱5000载重吨以下) | 强制检定 | 周期检定 | 用于贸易结算:原油、成品油及其他液体或固体容积的测量 |
|  | （7） |  | 立式金属罐 | 强制检定 | 周期检定 | 用于贸易结算:液体容积的测量 |
| 6 | （8） | 称重传感器 | 称重传感器 | 型式批准 |  |  |
| 7 | （9） | 称重显示器 | 称重显示器 | 型式批准 |  |  |
| 8 | （10） | 加油机 | 燃油加油机 | 型式批准 强制检定 | 周期检定 | 用于贸易结算:成品油流量的测量 |
| 9 | （11） | 加气机 | 液化石油气 加气机 | 型式批准 强制检定 | 周期检定 | 用于贸易结算:石油气流量的测量 |
|  | （12） |  | 压缩天然气 加气机 | 型式批准 强制检定 | 周期检定 | 用于贸易结算:天然气流量的测量 |
|  | （13） |  | 液化天然气 加气机 | 型式批准 强制检定 | 周期检定 | 用于贸易结算:天然气流量的测量 |
| 10 | （14） | 水表 | 水表 DN15～DN50 | 型式批准 强制检定 | 工业用:周期检定 生活用:首次强制检定，限期使用，到期轮换 | 用于贸易结算:用水量的测量 |
| 11 | （15） | 燃气表 | 燃气表 G1.6～G16 | 型式批准 强制检定 | 工业用:周期检定 生活用:首次强制检定，限期使用，到期轮换 | 用于贸易结算:煤气(天然气)用量的测量 |
| 12 | （16） | 热能表 | 热能表 DN15～DN50 | 型式批准 强制检定 | 周期检定 | 用于贸易结算:用热量的测量 |
| 13 | （17） | 流量计 | 流量计 (口径范围DN300及以下) | 型式批准 强制检定 | 周期检定 | 用于贸易结算:液体、气体、蒸汽流量的测量 |
| 14 | （18） | 血压计(表) | 无创自动测量血压计 | 型式批准 强制检定 | 周期检定 | 用于医疗卫生:医疗机构对人体血压的测量 |
|  | （19） |  | 无创非自动测量血压计 | 型式批准 强制检定 | 周期检定 | 用于医疗卫生:医疗机构对人体血压的测量 |
| 15 | （20） | 眼压计 | 眼压计 | 型式批准 强制检定 | 周期检定 | 用于医疗卫生:医疗机构对人体眼压的测量 |
| 16 | （21） | 压力仪表 | 指示类压力表、显示类压力表 | 型式批准 强制检定 | 周期检定 | 用于安全防护: 1.电站锅炉主气包和给水压力的测量;2.固定式空压机风仓及总管压力的测量;3.发电机、气轮机油压及机车压力的测量;4.带报警装置压力的测量;5.密封增压容器压力的测量;6.有害、有毒、腐蚀性严重介质压力的测量。 |
| 17 | （22） | 机动车 测速仪 | 机动车 测速仪 | 型式批准 强制检定 | 周期检定 | 用于安全防护:机动车行驶速度的监测 |
| 18 | （23） | 出租汽车 计价器 | 出租汽车 计价器 | 型式批准 强制检定 | 周期检定 | 用于贸易结算:出租汽车计时计里程的测量 |
| 19 | （24） | 电能表 | 电能表 | 型式批准 强制检定 | 工业用:周期检定 生活用:首次强制检定， 限期使用，到期轮换或根据表计状态延期 | 用于贸易结算:用电量的测量 |
| 20 | (25) | 声级计 | 声级计 | 型式批准 强制检定 | 周期检定 | 用于环境监测:噪声的测量 |
| 21 | (26) | 听力计 | 纯音 听力计 | 型式批准 强制检定 | 周期检定 | 用于医疗卫生:医疗机构对人体听力的测量 |
|  | (27) |  | 阻抗 听力计 | 型式批准 强制检定 | 周期检定 | 用于医疗卫生:医疗机构对人体听力的测量 |
| 22 | (28) | 焦度计 | 焦度计 | 型式批准 强制检定 | 周期检定 | 用于医疗卫生:医疗机构、眼镜制配场所对眼镜镜片焦度的测量 |
| 23 | （29） | 验光仪器 | 验光仪、 综合验光仪 | 型式批准 强制检定 | 周期检定 | 用于医疗卫生:医疗机构、眼镜制配场所验光使用 |
|  | （30） |  | 验光 镜片箱 | 型式批准 强制检定 | 周期检定 | 用于医疗卫生:医疗机构、眼镜制配场所验光使用 |
|  | （31） |  | 角膜 曲率计 | 型式批准 强制检定 | 周期检定 | 用于医疗卫生:医疗机构、眼镜制配场所测量角膜曲率使用 |
| 24 | （32） | 糖量计 | 糖量计 | 型式批准 强制检定 | 周期检定 | 用于贸易结算:制糖原料含糖量的测量 |
| 25 | （33） | 烟尘粉尘 测量仪 | 烟尘 采样器 | 型式批准 |  |  |
|  | （34） |  | 粉尘 采样器 | 型式批准 |  |  |
|  | （35） |  | 粉尘浓度 测量仪 | 型式批准 |  |  |
| 26 | （36） | 颗粒物 采样器 | 颗粒物 采样器 | 型式批准 |  |  |
| 27 | （37） | 大气 采样器 | 大气 采样器 | 型式批准 |  |  |
| 28 | （38） | 透射式 烟度计 | 透射式 烟度计 | 型式批准 强制检定 | 周期检定 | 用于环境监测:柴油发动机排放污染物的测量 |
| 29 | （39） | 水分 测定仪 | 烘干法水分 测定仪 | 型式批准 强制检定 | 周期检定 | 用于贸易结算:水分的测量 |
|  | （40） |  | 电容法和电阻法谷物水分测定仪 | 型式批准 强制检定 | 周期检定 | 用于贸易结算:谷物水分的测量 |
|  | （41） |  | 原棉水分 测定仪 | 型式批准 强制检定 | 周期检定 | 用于贸易结算:水分的测量 |
| 30 | （42） | 呼出气体酒精含量检测仪 | 呼出气体酒精含量检测仪 | 型式批准 强制检定 | 周期检定 | 用于安全防护:对机动车司机是否酒后开车的监测 |
| 31 | （43） | 谷物 容重器 | 谷物 容重器 | 强制检定 | 周期检定 | 用于贸易结算:谷物收购时定等定价每升重量的测量 |
| 32 | （44） | 乳汁计 | 乳汁计 | 强制检定 | 周期检定 | 用于贸易结算:乳汁浓度和密度的测量 |
| 33 | （45） | 电动汽车充电桩 | 电动汽车交(直)流充电桩/非车载直流充电机 | 强制检定 | 周期检定 | 用于贸易结算:向社会提供充电服务的电动汽车充电桩充电量的测量 |
| 34 | （46） | 放射治疗用电离室剂量计 | 放射治疗用电离室剂量计 | 强制检定 | 周期检定 | 用于医疗卫生:医疗机构对人体放射剂量的测量 |
| 35 | （47） | 医用诊断X射线设备 | 医用诊断X射线设备 | 强制检定 | 周期检定 | 用于医疗卫生:医疗机构对人体进行辐射诊断和治疗 |
| 36 | （48） | 医用 活度计 | 医用 活度计 | 强制检定 | 周期检定 | 用于医疗卫生:医疗机构以放射性核素进行诊断和治疗的核素活度的测量 |
| 37 | （49） | 心脑电测量仪器 | 心电图仪 | 强制检定 | 周期检定 | 用于医疗卫生:医疗机构对人体心电位的测量 |
|  | （50） |  | 脑电图仪 | 强制检定 | 周期检定 | 用于医疗卫生: 医疗机构对人体脑电位的测量 |
|  | （51） |  | 多参数监护仪 | 强制检定 | 周期检定 | 用于医疗卫生:医疗机构对人体心电、脉博、血氧饱和度等测量 |
| 38 | （52） | 电力测量用互感器 | 电力测量用 互感器 | 500kv (含)以下型式批准、 强制检定;500kv以上型式批准 | 周期检定 | 用于贸易结算:作为电能表的配套设备，对用电量的测量。 |
| 39 | （53） | 测绘仪器 | 手持式 激光测距仪 | 型式批准 |  |  |
|  | （54） |  | 全站仪 | 型式批准 |  |  |
|  | （55） |  | 测地型 GNSS接收机 | 型式批准 |  |  |
| 40 | （56） | 有毒有害、易燃易爆气体检测(报警)仪 | 二氧化硫 气体检测仪 | 型式批准 |  |  |
|  | （57） |  | 硫化氢 气体分析仪 | 型式批准 |  |  |
|  | （58） |  | -氧化碳 检测报警器 | 型式批准 |  |  |
|  | (59) |  | 一氧化碳二氧化碳红外线气体分析器 | 型式批准 |  |  |
|  | (60) |  | 烟气分析仪 | 型式批准 |  |  |
|  | (61) |  | 化学发光法氮氧化物分析仪 | 型式批准 |  |  |
|  | (62) |  | 甲烷测定器 | 型式批准 |  |  |